临夏州卫生健康委员会2019年第四季度水质检测结果（末梢水）

2019年12月20日

| 县(市) 名称 | 采样单位 | 监测点 数（个） | 采样时间 | 监测样品数（份） | 检测 结果 | 检测不合格指标 | 检测项目指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临夏市 | 临夏市州农科院 | 1 | 2019.12.9 | 1 | 合格 | 0 | 色度、肉眼可见物、PH值、浑浊度、臭和味、氟化物、氨氮等溶解性总固体、总硬度 、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等（35）项 |
|  | 临夏市三易花园 | 1 | 2019.12.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
| 永靖县 | 永靖县给排水公司太极镇枣园 | 1 | 2019.12.29 | 1 | 合格 | 0 | 色度、肉眼可见物、PH值、浑浊度、臭和味、氟化物、氨氮等溶解性总固体、总硬度 、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等（39）项 |
|  | 永靖县给排水公司四局小学 | 1 | 2019.12.29 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 永靖县给排水公司川南小学 | 1 | 2019.12.29 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 永靖县刘家峡镇永靖中学食堂 | 1 | 2019.12.29 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 永靖县三原区域饮水安全管理站五中 | 1 | 2019.12.29 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 永靖县盐锅峡区域饮水安全管理站 | 1 | 2019.12.31 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 永靖县三原区域饮水安全管理站 | 1 | 2019.12.30 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 黄河上游陇电分公司盐站水净化厂 | 1 | 2019.12.31 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 甘肃福门开元大酒店（二次供水） | 1 | 2019.12.30 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 润泽君悦物业管理有限公司（二次供水） | 1 | 2019.12.30 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 锦绣嘉园（二次供水） | 1 | 2019.12.30 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 佳瑞物业管理有限公司（二次供水） | 1 | 2019.12.30 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 甘肃公航明珠酒店有限公司（二次供水） | 1 | 2019.12.29 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 甘肃联盛物业永靖份公司（二次供水） | 1 | 2019.12.29 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 刘电厂供暖班（二次供水） | 1 | 2019.12.29 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 永靖县嘉园有限责任公司（二次供水） | 1 | 2019.12.30 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 甘肃福门物业管理有限公司（二次供水） | 1 | 2019.12.30 | 1 | 合格 | 0 |  |
| 临夏县 | 临夏县统办大楼7楼 | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 | 色度、肉眼可见物、PH值、浑浊度、臭和味、氟化物、氨氮等溶解性总固体、总硬度 、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等（35）项 |
|  | 临夏县刁祁乡铁家村1社12号 | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 临夏县漠泥沟乡台塔小学 | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 临夏县掌子沟乡中光村8社 | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 临夏县财政局1楼 | 1 | 2019.11.13 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 临夏县统办楼一楼水房 | 1 | 2019.10.9 | 1 | 合格 | 0 |  |
| 积石山县 | 积石山县南部人饮工程管理站 | 1 | 2019.12.9 | 1 | 合格 | 0 | 色度、肉眼可见物、PH值、浑浊度、臭和味、氟化物、氨氮等溶解性总固体、总硬度 、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等（35）项 |
| 康乐县 | 康乐县供排水公司 | 1 | 2019.11.15 | 1 | 合格 | 0 | 色度、肉眼可见物、PH值、浑浊度、臭和味、氟化物、氨氮等溶解性总固体、总硬度 、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等（38）项 |
| 广河县 | 广河县农业农村局 | 1 | 2019.12.9 | 1 | 合格 | 0 | 色度、肉眼可见物、PH值、浑浊度、臭和味、氟化物、氨氮等溶解性总固体、总硬度 、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等（35）项 |
| 和政县 | 和政县南部新庄乡农村饮水安全工程 | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 | 色度、肉眼可见物、PH值、浑浊度、臭和味、氟化物、氨氮等溶解性总固体、总硬度 、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等（35）项 |
|  | 和政县给排水服务中心 | 1 | 2019.12.4 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 和政县北部农村饮水安全工程 | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 和政县南部吊滩农村饮水安全工程 | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 麻藏村包上社 | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 腰套村上独庄社 | 1 | 2019.12.8 | 1 | 合格 | 0 |  |
| 东乡县 | 东乡县锁南镇盘旋路 | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物以F-计、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮等（35）项 |
|  | 东乡县河滩镇东干村 | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 董岭赵家村 | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 东乡县锁南镇东西大街 | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 东乡县达板镇街道 | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 |  |
|  | 东乡县唐汪镇张家村31号 | 1 | 2019.11.1 | 1 | 合格 | 0 |  |